ПОЛОЖЕННЯ

про енергетичну службу ВСП «Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»

Новий Буг

- Загальні положення

- Енергетична служба ВСП «Новобузький фаховий коледж МНАУ» створена для утримання, експлуатації і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів;

- Обслуговування енергетичного обладнання ВСП «Новобузький фаховий коледж МНАУ»  виконується енергетиком тер центру;

- Енергетична служба безпосередньо підпорядковується директору коледжу.

2. Основні завдання

- Забезпечити надійну економічну і безпечну роботу електроустановок;

- Забезпечити розробку і впровадження заходів по економії електричної енергії, компенсації реактивної потужності, зниженню питомих норм на одиницю продукції;

- Забезпечити  впровадження нової техніки і технологій  в електрогосподарство, які будуть сприяти більш надійній, економічній та безпечній роботі  електроустановок, а також підвищенню продуктивності праці;

- Забезпечити організацію і своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів і профілактичних випробувань апаратури та мереж;

- Забезпечити систематичний контроль за графіками навантаження установок, розробку і виконання заходів по зниженню використання потужності в часи максимуму навантаження енергосистеми , підтримання режиму використання електроенергії, встановленого енергосистемою;

- Забезпечити проведення навчання, інструктажів та періодичну перевірку знань персоналу енергослужби;

- Забезпечити розрахунковий та технічний облік використання електроенергії;

- Забезпечити придбання та своєчасну перевірку засобів захисту  і протипожежного інвентарю;

- Забезпечити виконання приписів енергонагляду у встановлені терміни;

- Забезпечити своєчасне розслідування аварій та браків у роботі електроустановок, а також нещасних випадків від ураження електричних установок струмом.

- Забезпечити ведення технічної документації, розробку необхідних інструкцій та положень;

- Забезпечити своєчасне представлення встановленої звітності.

3. Права та обов’язки

- Забезпечити технологічну та експлуатаційну готовність енергетичного обладнання;

- Підтримувати в належному стані енергетичне обладнання;

- Виконувати накази та розпорядження директора та інспекції енергонагляду;

- Не покладати на енергослужбу обов’язки, що не входять до її професійної компетенції.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявлені ознак можливих  аварійних ситуацій (відключення терморегуляторів, пошкодження ізоляції та заземлення, виникнення пожежі) необхідно терміново вимкнути головний електрощит.

При необхідності використати вогнегасники, повідомити керівника, надати першу  медичну допомогу.

Інструкцію розробив					Б.РУРИЧ

Інженер з охорони праці                                        О.ГРИГОРЕНКО